
潍坊市百聚源食品有限公司年产150吨速冻熟制品项目竣工环境保护验收监测报告
建设单位:潍坊市百聚源食品有限公司
编制单位：潍坊恒信环境工程咨询有限公司
2019年7月22日

建设单位：潍坊市百聚源食品有限公司
法人代表：于东华

编制单位：潍坊恒信环境工程咨询有限公司
法人代表：丁延梅
项目负责人：李志勇
建设单位：潍坊市百聚源食品   编制单位：潍坊恒信环境工程有限公司               咨询有限公司                              
电    话：18365650777          电    话：15266462927
传    真：--                      传    真：--
邮    编：261200                 邮   编：261200

地址：昌邑市双台工业园    地址：潍坊市奎文区齐鲁创智园3号楼6楼                                 

1. 验收项目概况

潍坊市百聚源食品有限公司位于昌邑市双台工业园，项目2019年2月投资100万元，其中环保投资7万元，建设“潍坊市百聚源食品有限公司年产150吨速冻熟制品项目”， 项目为租赁厂房，建筑面积376㎡，包括1座生产车间建筑面积336㎡，1座锅炉房建筑面积40㎡；购置蒸柜1台，1吨燃气锅炉1台；依托现有“速冻肉制品项目”冷库；具备年产150吨速冻熟制品的生产能力。
该项目于2019年3月由湖北黄环环保科技有限公司编制完成，2019年3月26日由原昌邑市环境保护局审批，审批号为（昌环审表字【2019】49号），本项目于2019年4月建成并投产，项目实际投资100万元，其中环保投资7万元，项目设备、原料及生产工艺均与环评相符，无变更，2019年6月25日原昌邑市环境保护局对该项目进行应急预案备案备案号为370786-2019-072-L。

潍坊市百聚源食品有限公司于2019年6月委托潍坊恒信环境工程有限公司承担“潍坊市百聚源食品有限公司年产150吨速冻熟制品项目”的验收工作，委托山东捷润检测有限公司进行现场监测工作，并出具了《潍坊市百聚源食品有限公司项目检测报告》，潍坊恒信环境工程有限公司根据项目验收监测结果和现场检查情况进行整理和总结，编制完成了《潍坊市百聚源食品有限公司年产150吨速冻熟制品项目竣工环境保护验收报告表》。
2. 验收依据

2.1 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修改）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2005.4）；

（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2013.1）。

2.2 法规、规章

（7）中华人民共和国国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 7 月 16 日；
（8）环境保护部国环规环评〔2017) 4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017 年 11 月 22 日
（9）潍环函【2017】98号《潍坊市环境保护局关于加快未验先投项目清理整顿工作的通知》。

（10）关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部公告2018年第9号）；
2.3 技术文件依据

（1）湖北黄环环保科技有限公司《潍坊市百聚源食品有限公司年产150吨速冻熟制品项目环评影响报告表》（2019.3）；
（2）原昌邑市环境保护局对《潍坊市百聚源食品有限公司年产150吨速冻熟制品项目环评影响报告表》的批复（昌环审表字【2019】49号）（2019.3.26）；

（3）该项目环境保护验收监测委托书；

（5）验收监测期间生产负荷证明；

（6）山东捷润检测有限公司《检测报告》报告标号（JRZH1905-0144）。

2.4 验收评价标准

（1） 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中“重点控制区”标准的要求；《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表4中型饮食业单位的最高允许排放浓度限值要求；
（2） 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准的浓度限值要求；
（3） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区厂界环境噪声排放限值；

（4） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；

（5） 《污水排入城镇下水道标准》（GB/T31962-2015）B级标准及《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3标准。
3. 工程建设情况

3.1. 地理位置及平面布置

该项目位于昌邑市双台工业园。该宗土地区位优势明显，交通便利，场地周边配套设施完善，具有得天独厚的建设条件。

潍坊市百聚源食品有限公司位于昌邑市双台工业园。厂区东为大东方公司、西侧为闲置厂房，北侧为空地，南侧为道路，该区位交通便利，地理位置优越。项目地理位置见图1，厂区总平面布置图见图2，项目敏感目标图见图3。
[image: image1.png]



附图1项目地理位置图
[image: image2.png]



图2   厂区平面布置图

[image: image3.png]



图3      厂区敏感目标图 （比例尺1:9011）
[image: image4.png]



图4   厂区四至关系图(比例尺1:2252)
3.2. 建设内容

潍坊市百聚源食品有限公司位于昌邑市双台工业园。本项目利用厂区租赁车间，车间建筑面积336㎡，新租赁锅炉房建筑面积40㎡，项目新购置蒸柜一台，锅炉一台，项目建成后可形成年产150吨速冻熟制品的生产能力。
本项目由主体工程、辅助工程、环保工程组成，项目主要建设内容见表3.2-1。
表3.2-1 本项目主要建设内容及规模
	工程类别
	工程名称
	工程内容

	主体工程
	生产车间
	1座，1层，建筑面积为336m2，生产加工使用。

	辅助工程
	办公室
	依托原有“速冻肉制品项目”用办公室

	
	冷库
	依托原有冷库

	
	门卫
	依托原有

	公用工程
	锅炉房
	1座，1层，建筑面积为40 m2，供热使用，天然气消耗量2万方/年。

	
	供电
	依托原有，本项目用电由昌邑市供电公司提供。

	
	供热
	依托原有

	
	供水
	依托原有，由昌邑市自来水公司供给。

	环保工程
	废气治理
	油烟废气经油烟净化装置处理后经高于车间顶部1.5米的排气筒P1排放。锅炉配备有低氮燃烧装置，燃烧废气经15m高排气筒P2排放；

	
	废水治理
	本项目废水经隔油池、沉淀池处理后排入污水处理厂

	
	噪声治理
	采取车间合理布局、加强设备维护、距离衰减、绿化降噪等措施。

	
	固废治理
	废包装材料收集后外售，油渣和污泥年由环卫部门定期清运。

	
	综合治理
	整体绿化（绿化面积300平方米）


3.3. 主要原辅材料及燃料

表3.3-1主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	天然气锅炉
	WNS一1.0一Y(Q）
	1
	管道供应

	2
	蒸柜
	RYX-2/4-TD-W1-Z
	1
	

	合计
	
	2
	


表3.3-2  验收项目原材料消耗一览表
	序号
	名称
	单位
	数量
	储存能力
	储存方式
	备注

	1
	奥尔良鸡腿排
	吨
	60
	60
	盘装
	使用厂区原来生产的部分产品

	2
	奥尔良烤翅
	吨
	60
	60
	盘装
	使用厂区原来生产的部分产品

	3
	奥尔良翅中
	吨
	30
	30
	盘装
	使用厂区原来生产的部分产品

	4
	天然气
	方
	2万
	-
	-
	--


3.4. 水源及水平衡
（一）给水

项目用水主要是锅炉用水及清洗用水，项目用水由昌邑市自来水公司供给。

1、 锅炉用水：项目设天然气锅炉1台，为蒸制工序提供蒸汽，根据企业提供的信息，天然气锅炉采用反渗透工艺制备软水，效率为90%，新鲜水用量为2000m³/a，软水量为1800m³/a，软水制备浓水量为200m³/a用于厂区洒水降尘。
2、清洗用水：项目清洗盛放奥尔良鸡腿排等的不锈钢盘子，年用水量为10m³/a。
（二）排水

本项目废水主要是原料清洗废水、器具清洗废水、地面清洗废水、软水制备浓水
1、 生活污水：项目调配厂内员工6人，无新增生活用水。

2、 锅炉用水：锅炉总用水量为2000m³/a，加热介质用水1800m³/a，该部分循环使用，软水制备浓水量为200m³/a用于车间清洗废水。

3、 清洗废水：清洗废水包括原料清洗废水、器具清洗废水。产生量为用水量的85%，则清洗废水产生量为8.5m³/a，经隔油池、沉淀池处理后沿市政管网排入昌邑海洋水业有限公司污水处理厂处理，处理达标后排入夹沟河，最后进入虞河。项目水平衡见图3.4-1。






图3.4-1 项目水平衡图（m³/a）

3.5. 生产工艺
1、生产工艺流程图：

图3.5生产工艺流程图
工艺流程简述：

①原料：将厂区生产出来的奥尔良鸡腿排、烤翅、翅中按要求运来进一步加工。

②蒸制：蒸制直接影响产品的口感和外形，必须严格控制温度和加热时间。

③速冻：将产品置于-30℃条件下的速冻机或速冻间速冻20-35min后取出。
3.6. 工程变更情况

项目实际建设内容与环评报告表及批复要求基本一致，未发生变动。

4. 环境保护设施

4.1. 污染物治理/处置设施

4.1.1. 废水

本项目废水主要是原料清洗废水、器具清洗废水、地面清洗废水、软水制备浓水。

软水制备浓水，用于冲洗车间地面；原料清洗废水、器具清洗废水以及地面清洗废水经隔油池隔油后，进入沉淀池进行沉淀处理后，通过市政污水管网进入昌邑海洋水业有限公司污水处理厂进一步处理。废水水质指标能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准（要求，经市政污水管网系统收集后进入昌邑海洋水业有限公司污水处理厂进一步处理，达标后排入夹沟河。

4.1.2. 废气

本项目废气主要是肉制品存蒸制工序中产生的油烟、臭气浓度以及天然气锅炉燃烧废气，油烟废气经油烟净化装置处理后经高于车间顶部2米的排气筒P1排放；燃烧废气经15m高排气筒P2排放。
4.1.3. 噪声

本项目噪声来自产品蒸煮过程中设备运行产生的噪声，主要为蒸柜。厂内各噪声源与厂界设置了隔离带，厂区种植花草树木，厂界种植乔灌结合的绿化带，进一步减轻噪声的影响。通过对噪声的隔声降噪和厂区距离衰减，厂界外噪声控制在50～60dB(A)，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准不会对周围环境产生不利影响。

4.1.4. 固体废物

本项目无新增人员，故无新增生活垃圾产生；本项目废包装材料年产生量约0.05t,收集后外售，隔油池油渣、沉淀池产生的污泥，油渣和污泥年产生量为0.02t，由环卫部门定期清运。
4.2.1环境风险防范设施

本项目环境风险主要是燃气管道泄漏引起的环境事故。企业针对以上风险采取了相应的必要措施，基本落实了环评及批复中的要求。

依据鲁环发[2009]80号文《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》要求。建设单位为防止发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，设立了应急防控体系，将污染控制在厂内，防止污染雨水泄漏造成的环境污染事故。
本公司应急预案已经在潍坊市生态保护局昌邑分局备案，备案号为370786-2019-072-L。现有的应急设施详见下图。
[image: image5.jpg]



事故水池
[image: image6.jpg]



总排口切换装置
[image: image7.jpg]



消防制度及应急物资储备
4.2.2在线监测装置

本项目未设置废水、废气在线监测装置。

4.2.3其他设施

本项目厂区绿化面积约为10平方米，绿化率达到10%。
[image: image8.png]



项目绿化区一部分
4.2. 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资70万元，环保投资7万元，环保投资占项目总投资的10%，环保投资情况见表4.3-1.
表4.3-1 环保设施投资一览表
	序号
	项目
	环保设施
	环保投资（万元）

	1
	废水
	隔油池、沉淀池、化粪池
	依托原有

	2
	噪声
	隔声降噪设施
	1

	3
	固废
	垃圾桶等收集设施、地面硬化等
	依托原有

	4
	废气
	机械排风装置、油烟净化器、排气筒
	6

	5
	绿化
	厂界周围绿化
	依托原有

	合计
	
	7

	占总投资的比例（%）
	
	10


检测期间，环保设施“三同时”落实情况详见表4.3-2。
表4.3-2“三同时”落实情况一览表
	序号
	项目
	环评及批复要求
	实际建设情况
	是否落实

	1
	废水治理
	项目软水制备浓水用于厂区洒水，清洗废水经隔油池+沉淀池处理后经市政管网排入昌邑海洋水业有限公司污水处理厂处理
	项目软水制备浓水用于厂区洒水，清洗废水经隔油池+沉淀池处理后经市政管网排入昌邑海洋水业有限公司污水处理厂处理
	落实

	2
	废气治理
	蒸制油烟经机械排风和油烟净化装置处理后通过高于车间顶部1.5米的排气筒排放；燃烧废气经15米高排气筒排放
	蒸制油烟经机械排风和油烟净化装置处理后通过高于车间顶部1.5米的排气筒排放；燃烧废气经15米高排气筒排放
	落实

	3
	噪声治理
	选用低噪声设备，对运营期设备采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
	用低噪声设备，采取合理布置、隔声、吸音、减震等措施
	落实

	4
	固废治理
	废包装收集后外售
	项目产生的废包装收集后外售，收集协议见附件4
	落实


5. 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定
5.1. 建设项目环评报告表的主要结论与建议

一、结论
1、项目基本情况
潍坊市百聚源食品有限公司位于昌邑市双台工业园，项目位于昌邑市双台工业园。厂区东为大东方公司、西侧为其他厂区厂房，北侧为空置厂房，南侧为道路。本项目利用厂区新建（租赁）车间，车间建筑面积336㎡，新租赁锅炉房建筑面积40㎡，项目新购置蒸柜一台，锅炉一台，项目建成后可形成年产150吨速冻熟制品的生产能力。项目具有良好的经济效益和社会效益。

2、拟建项目合理性分析
（1）产业政策符合性分析
本项目为速冻熟制品加工，根据《产业结构调整指导目录》(2011年本)（修正），本项目的建设不属于 “鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，属于国家允许发展的项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策。

（2）土地使用的合法性分析
国土资源部、国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》通知”中规定，凡列入《禁止目录》和《限制目录》第一至第十类的建设项目或者采用所列工艺技术、装备的建设项目，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续；凡列入《限制目录》第十一至第十四类的建设项目，必须符合目录规定条件，各级国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续。按照国务院批准的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，凡采用命令淘汰的落后工艺技术、装备或者生产明令淘汰产品的建设项目，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。

经核查，拟建项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》文本中限批或禁批的范围。
（3）本项目位于昌邑市双台工业园，项目用地符合昌邑市土地利用总体规划；项目周边1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区，不处于生态红线保护区内，选址合理。
3、环境质量现状
昌邑市环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；夹沟河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类标准限值；拟建项目所在区域地下水各指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。区域的声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
4、环境影响分析结论
（1）施工期环境影响分析
本项目车间为租赁，不进行土建作业，故不存在施工期环境影响。
（2）运营期环境影响分析
本项目废气主要是肉制品存蒸制工序中产生的油烟以及天然气锅炉燃烧废气。

①环境空气影响分析
（1）项目蒸制等工序过程中会产生油烟、臭气浓度，类比同类项目，油烟产生浓度约10mg/m³、臭气浓度为500，根据《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）标准要求，本项目油烟净化装置处理效率为95%，则本项目生产油烟排放浓度为0.5mg/m³、臭气浓度小于70。

（2）本项目锅炉采用天然气作为燃料，天然气的用量约为20000m³/a，锅炉运行时间960h/a。燃烧废气由15m高排气筒排放。参考《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材），确定本项目燃气锅炉产污系数及锅炉烟气污染物产生情况。
②水环境影响分析
本项目无新增人员，因此无新增生活废水产生及排放，生产过程产生的废水主要是软水制备浓水及清洗废水，软水制备浓水：水量为200m³/a用于厂区洒水降尘不外排； 清洗废水： 清洗废水产生量为8.5m3/a，类比同类项目可知，本项目主要污染因子CODcr、NH3-N、动植物油的产生浓度和产生量分别为400mg/L（0.0034t/a）、35 mg/L（0.0003t/a），100 mg/L（0.00085t/a），进入隔油池+沉淀池进行处理，经处理后，CODCr、NH3-N、动植物油的排放浓度和排放量分别为350mg/L（0.003t/a）、30mg/L（0.00026t/a），140mg/L（0.00043t/a），处理后排入市政管网，废水水质指标能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准（CODCr≤500mg/L，NH3-N≤45mg/L，，动植物油≤60mg/L）要求，经市政污水管网系统收集后进入昌邑海洋水业有限公司污水处理厂进一步处理，达标后排入夹沟河。
③噪声环境影响分析
本项目噪声主要来源于蒸柜等设备运行产生的设备噪声，噪声值范围在75～90dB(A)采取隔声减振等措施，经距离衰减后可达标排放。不会对周围环境产生不利影响。

④固体废物环境影响分析
本项目无新增人员，故无新增生活垃圾产生；本项目废包装材料年产生量约0.05t,收集后外售，油渣和污泥年产生量为0.02t，由环卫部门定期清运。
⑤环境风险分析
针对营运期可能存在的风险，项目采取了有效的防范措施，制定相应的风险应急预案等，通过以上措施可大大降低项目风险。
综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理，在采取了以上所提措施的前提下，对周围环境造成的影响较小，因此从环保角度讲该项目是可行的。
二、建议
1、认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，建立健全各项规章制度，全面落实各项污染防治措施，切实做到责任到人，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放。
2、落实环保资金，积极实施污染防治措施。特别是必须建立防渗漏的化粪池，以减少项目投产对项目区地下水资源的影响。
3、加大厂区的绿化面积，种植果木，既能美化厂区整体环境，又起到隔声降噪、净化空气的作用。

5.2 审批部门审批决定

本项目环评批复如下：

1、 严格遵守污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时要求”。

2、 项目蒸制烟油经机械排风和油烟净化装置处理后通过高于车间顶部1.5米的排气筒排放，外排废气确保达到《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中型饮食业单位的最高允许排放浓度限值要求；天然气锅炉采用低氮燃烧工艺，产生的燃烧废气经15米高排气筒排放，外排废气确保达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中“重点控制区”的排放浓度限值。
3、 项目软水制备浓水英语厂区洒水降尘，不得外排；清洗废水经厂区隔油池+沉淀池进行处理，处理后废水经市政管网排入昌邑海洋水业有限公司污水处理厂进一步处理，废水排放确保达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。
4、 选用低噪声设备，对运营设备采用减震、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、 项目废包装材料收集后外售
6、 制定事故应急预案，落实各项环境风险防范措施，防止发生事故和污染危害。
7、 项目建设完成并落实各项环保措施后，依据有关规定进行建设项目环境保护验收。
5.3验收执行标准

（1）废气污染物排放标准
本项目废气主要是肉制品存蒸制工序中产生的油、臭气浓度以及天然气锅炉燃烧废气。

①、油烟、臭气浓度

满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中型饮食业单位的最高允许排放浓度限值要求，经高于车间顶部1.5米的排气筒P1排放。
②、锅炉燃烧废气

本项目锅炉采用天然气作为燃料，锅炉配备低氮燃烧装置，燃烧废气经15m高排气筒P2排放。排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中“重点控制区”标准的要求（烟尘≤10mg/m³，SO2≤50mg/m³、NOx≤100mg/m³），对周围大气环境的影响较小。
（2）厂界噪声标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，见表5-2。
表5-1 工业企业厂界环境噪声标准
	时段
	昼间
	夜间

	标准值dB(A)
	60
	50


   （3）固体废弃物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。

(4)废水

废水水质执《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。（PH：6-8.5、SS：350mg/l、化学需氧量：500mg/l、五日生化需氧量：300mg/l、动植物油：60mg/l、氨氮：45mg/l、大肠菌群数：10000个/
L）

6. 验收监测内容

6.1环境保护设施调试效果

6.1.1废气

6.1.1.1有组织排放

（1）废气监测内容见表6-1，监测布点详见图6-1。
表6-1 废气监测一览表

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	P1
	油烟、臭气浓度
	点位1个，连续监测2天，3次/天

	P2
	燃烧废气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）
	点位1个，连续监测2天，3次/天


[image: image9.png]



图6-1 废气监测点分布图（主导风向S）
6.1.2厂界噪声监测

噪声监测点见表6-2及图6-2。监测方法按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。
表6-2噪声监测布点
	监测点编号
	监测点名称
	监测布设位置
	监测点布设意义
	备注

	1#
	项目
厂址
	东厂界
	东厂界外1m
	了解东厂界环境噪声现状
	紧邻企业时监测点布在两厂厂界

	2#
	
	南厂界
	南厂界外1m
	了解南厂界环境噪声现状
	

	3#
	
	西厂界
	西厂界外1m
	了解西厂界环境噪声现状
	

	4#
	
	北厂界
	北厂界外1m
	了解北厂界环境噪声现状
	


[image: image10.png]



图6-3噪声监测布点分布图

6.1.3厂区废水监测

污水监测地点为厂区污水排放口。监测内容见表6-4
6-4厂区污水监测一览表
	监测项目
	监测点位
	频次
	备注

	pH
	厂区污水口
	4次/天，共2天
	--

	悬浮物
	
	
	

	化学需氧量
	
	
	

	五日生化需氧量
	
	
	

	动植物油
	
	
	

	氨氮
	
	
	

	大肠菌群数
	
	
	


7. 质量保证及质量控制

7.1. 监测分析方法

监测分析方法采用国家标准或行业标准分析方法，具体见表7-1。

表7-1  项目方法依据一览表
	样品类别
	项目名称
	检测方法/依据
	检出限
	质控依据

	有组织废气
	油烟浓度
	DB37/ 597-2006饮食业油烟排放标准(附录A) 饮食业油烟采样方法及分析方法 金属滤筒吸收和红外分光光度法测定油烟的采样及分析方法
	——
	HJ/T 397-2007

HJ/T 373-2007

	
	臭气浓度
	GB/T 14675-1993空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法
	——
	

	
	颗粒物
	HJ 836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
	1.0mg/m³
	

	
	SO2
	DB37/T 2705-2015固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法  
	2mg/m³
	

	
	NOx
	DB37/T 2704-2015固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法
	2mg/m³
	

	废水
	pH
	GB/T 6920-1986水质 pH值的测定 玻璃电极法
	0.1（无量纲）
	HJ/T 91-2002

	
	悬浮物
	GB/T 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法
	4mg/L
	

	
	化学需氧量
	HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	4mg/L
	

	
	五日生化需氧量
	HJ 505-2009水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法
	0.5mg/L
	

	
	动植物油
	HJ 637-2018水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
	0.06mg/L
	

	
	氨氮
	HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	0.025mg/L
	

	
	大肠菌群数
	GB/T 5750.12-2006生活饮用水标准检验方法 微生物指标(2.1)多管发酵法
	——
	

	噪声
	噪声(等效连续A声级)
	GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准
	——
	GB 12348-2008

HJ706-2014


7.2. 监测仪器

项目监测仪器详见表7-2
表7-2 项目监测仪器一览表

	检测仪器
	项目名称
	仪器名称
	仪器型号

	
	噪声(等效连续A声级)
	多功能声级计
	AWA6228+

	
	油烟浓度
	红外分光测油仪
	OIL460

	
	颗粒物
	分析天平（十万分之一）
	AUW120D

	
	SO2、NOx
	紫外吸收烟气监测系统
	ME-3040-B

	
	pH
	pH计
	PHS—3C

	
	悬浮物
	电子天平
	FA224

	
	化学需氧量
	滴定管
	——

	
	五日生化需氧量
	生化培养箱
	SPX—100B—Z

	
	动植物油
	红外分光测油仪
	OIL460

	
	氨氮
	紫外可见分光光度计
	UV2400

	
	大肠菌群数
	电热恒温培养箱
	HPX—9052MBE


7.3. 人员资质

验收监测人员均经过考核并持证上岗，项目负责人持有中国环境监测总站颁发的建设项目竣工环境保护验收培训合格证。
7.4. 监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1） 监测仪器均经过计量检定，并在有效期内。

（2） 智能烟尘烟气分析仪 EM-3088-61、多功能声级计AW6228+。
（3） 有组织排放废气监测严格按照按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）进行
7.5. 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测严格按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008），声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

7.6. 废水监测分析过程中的质量保证和质量控制

为了确保本次废水监测数据具有代表性、可靠性和准确性，在监测过程中对全过程包括采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

(1) 废水监测质量保证按照国家环保局发布的HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》
(2) 验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷达到额定负荷的75%以上；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，现场采样和监测人员必须经技术培训和安全教育，并且经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行三级审核制度。

(3) 尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析交叉干扰；尽量保证被测污染物因子的浓度在仪器测试量程有效范围内。
8. 验收监测结果

8.1. 生产工况

本次验收监测时间为2019年5月26日～2019年5月27日。本次验收监测期间生产负荷由企业提供，具体情况见表8-1。
表8-1验收监测期间生产负荷表

	验收项目
	潍坊市百聚源食品有限公司年产150吨速冻熟制品项目

	现场监测时间
	2019.5.26
	2019.5.27

	产品（设备）名称
	实际负荷（吨/d）
	设计负荷（吨/d）
	负荷率
（%）
	实际负荷（吨/d）
	设计负荷（吨/d）
	负荷率
（%）

	奥尔良鸡腿排熟制
	0.19
	0.2
	95
	0.18
	0.2
	90

	奥尔良烤翅熟制
	0.18
	0.2
	90
	0.17
	0.2
	85

	奥尔良翅中熟制
	0.08
	0.1
	80
	0.09
	0.1
	90


    由表8-1分析可知，5月26日～5月27日验收监测期间，该企业的生产负荷均达到75％以上，各生产设施运转正常，满足环境保护验收监测对工况的要求，本次监测结果有代表性。

8.2. 环境保设施调试效果

8.2.1. 污染物达标排放监测结果

8.2.1.1. 废气

1）有组织排放

有组织排放监测结果见表8-2。
表8-2有组织废气监测结果一览表

	检测点位
	检测日期
	检测频次
	检测项目
	检测结果

（mg/Nm³）
	标干流量

（Nm³/h）
	排放速率

（Kg/h）

	蒸制工艺废气处理设施进口
	2019.05.26
	第一次
	油烟浓度
	1.0
	1624
	1.62×10-3

	
	
	第二次
	
	1.1
	1751
	1.93×10-3

	
	
	第三次
	
	0.9
	1683
	1.51×10-3

	
	2019.05.27
	第一次
	油烟浓度
	1.0
	1727
	1.73×10-3

	
	
	第二次
	
	1.0
	1694
	1.69×10-3

	
	
	第三次
	
	0.9
	1775
	1.60×10-3

	蒸制工艺废气排气筒P1
	2019.05.26
	第一次
	油烟浓度
	0.3
	843
	0.25×10-3

	
	
	第二次
	
	0.4
	796
	0.32×10-3

	
	
	第三次
	
	0.3
	901
	0.27×10-3

	
	2019.05.27
	第一次
	油烟浓度
	0.3
	788
	0.24×10-3

	
	
	第二次
	
	0.3
	825
	0.25×10-3

	
	
	第三次
	
	0.4
	863
	0.35×10-3

	
	2019.05.26
	第一次
	臭气浓度
	16（无量纲）
	——

	
	
	第二次
	
	17（无量纲）
	

	
	
	第三次
	
	18（无量纲）
	

	
	2019.05.27
	第一次
	臭气浓度
	15（无量纲）
	

	
	
	第二次
	
	18（无量纲）
	

	
	
	第三次
	
	18（无量纲）
	

	检测点位
	检测日期
	检测频次
	检测项目
	检测结果

（mg/Nm³）
	标干流量

（Nm³/h）
	排放速率

（Kg/h）
	氧含量（%）

	
	
	
	
	实测
	折算
	
	
	

	1吨锅炉废气排气筒P2
	2019.05.26
	第一次
	颗粒物
	6.2
	6.5
	1927
	0.012
	4.3

	
	
	
	SO2
	4
	4
	
	0.008
	

	
	
	
	NOx
	27
	28
	
	0.052
	

	
	
	第二次
	颗粒物
	5.7
	5.9
	2143
	0.012
	4.2

	
	
	
	SO2
	4
	4
	
	0.009
	

	
	
	
	NOx
	31
	32
	
	0.066
	

	
	
	第三次
	颗粒物
	5.1
	5.4
	1979
	0.010
	4.5

	
	
	
	SO2
	3
	3
	
	0.006
	

	
	
	
	NOx
	33
	35
	
	0.065
	

	
	2019.05.27
	第一次
	颗粒物
	4.8
	4.9
	2251
	0.011
	3.8

	
	
	
	SO2
	5
	5
	
	0.011
	

	
	
	
	NOx
	37
	38
	
	0.083
	

	
	
	第二次
	颗粒物
	6.0
	6.3
	2065
	0.012
	4.3

	
	
	
	SO2
	3
	3
	
	0.006
	

	
	
	
	NOx
	26
	27
	
	0.054
	

	
	
	第三次
	颗粒物
	5.6
	5.8
	1983
	0.011
	4.1

	
	
	
	SO2
	4
	4
	
	0.008
	

	
	
	
	NOx
	30
	31
	
	0.059
	

	备注：排气筒P1高度H=12m，内径D=0.3m。

排气筒P2高度H=15m，内径D=0.3m。


   由表8-2的监测结果可知，验收监测期间，油烟、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度最大值分别为1.1mg/m³、18、5mg/m³、38mg/m³、6.5mg/m³，油烟、臭气浓度排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中型饮食业单位的最高允许排放浓度限值要求；二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中“重点控制区”标准的要求（烟尘≤10mg/m³，SO2≤50mg/m³、NOx≤100mg/m³）。
8.2.1.2. 厂界噪声

厂界噪声监测结果见表8-3。
表8-3 厂界噪声监测结果单位：dB（A）
	检测日期
	检测点位
	检测项目
	检测时间
	检测结果dB(A)

	2019.05.26
	东厂界1#
	厂界噪声

(等效连续A声级)
	昼
	57.2

	
	南厂界2#
	
	昼
	52.7

	
	西厂界3#
	
	昼
	54.4

	
	北厂界4#
	
	昼
	56.5

	2019.05.27
	东厂界1#
	
	昼
	56.8

	
	南厂界2#
	
	昼
	53.2

	
	西厂界3#
	
	昼
	55.6

	
	北厂界4#
	
	昼
	56.3


由表8-3的监测结果可以看出，验收监测期间，本项目厂界各监测点位昼间噪声最大值为57.2dB(A)，东、西、南、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

8.2.1.3. 厂区污水
厂区排污口废水监测结果见表8-4.
	测点名称
	检测日期
	检测频次
	检测项目
	检测结果(mg/L)

	污水总排口
	2019.05.26
	第一次
	pH
	7.82（无量纲）

	
	
	
	悬浮物
	22

	
	
	
	化学需氧量
	137

	
	
	
	五日生化需氧量
	32.3

	
	
	
	动植物油
	0.62

	
	
	
	氨氮
	2.7

	
	
	
	大肠菌群数
	5000个/L

	
	
	第二次
	pH
	7.80（无量纲）

	
	
	
	悬浮物
	19

	
	
	
	化学需氧量
	132

	
	
	
	五日生化需氧量
	28.7

	
	
	
	动植物油
	0.75

	
	
	
	氨氮
	2.4

	
	
	
	大肠菌群数
	4700个/L

	
	
	第三次
	pH
	7.81（无量纲）

	
	
	
	悬浮物
	24

	
	
	
	化学需氧量
	127

	
	
	
	五日生化需氧量
	26.2

	
	
	
	动植物油
	0.59

	
	
	
	氨氮
	2.6

	
	
	
	大肠菌群数
	5200个/L

	
	
	第四次
	pH
	7.80（无量纲）

	
	
	
	悬浮物
	25

	
	
	
	化学需氧量
	131

	
	
	
	五日生化需氧量
	34.7

	
	
	
	动植物油
	0.68

	
	
	
	氨氮
	3.0

	
	
	
	大肠菌群数
	540MPN/100mL

	测点名称
	检测日期
	检测频次
	检测项目
	检测结果(mg/L)

	污水总排口
	2019.05.27
	第一次
	pH
	7.78（无量纲）

	
	
	
	悬浮物
	17

	
	
	
	化学需氧量
	123

	
	
	
	五日生化需氧量
	25.8

	
	
	
	动植物油
	0.63

	
	
	
	氨氮
	3.2

	
	
	
	大肠菌群数
	5200个/L

	
	
	第二次
	pH
	7.81（无量纲）

	
	
	
	悬浮物
	22

	
	
	
	化学需氧量
	143

	
	
	
	五日生化需氧量
	36.7

	
	
	
	动植物油
	0.58

	
	
	
	氨氮
	2.4

	
	
	
	大肠菌群数
	5400个/L

	
	
	第三次
	pH
	7.82（无量纲）

	
	
	
	悬浮物
	26

	
	
	
	化学需氧量
	137

	
	
	
	五日生化需氧量
	32.3

	
	
	
	动植物油
	0.62

	
	
	
	氨氮
	2.7

	
	
	
	大肠菌群数
	5000个/L

	
	
	第四次
	pH
	7.80（无量纲）

	
	
	
	悬浮物
	19

	
	
	
	化学需氧量
	121

	
	
	
	五日生化需氧量
	23.8

	
	
	
	动植物油
	0.67

	
	
	
	氨氮
	3.1

	
	
	
	大肠菌群数
	5400个/L 


由表8-4监测结果可以看出，2019.05.26污水总排口污染物悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、氨氮、大肠菌群数日均值分别为22.5 mg/L、132mg/L、30.5 mg/L、0.66 mg/L、2.68 mg/L、5250个/L.2019.05.27; 水总排口污染物悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、氨氮、大肠菌群数日值分别为21 mg/L、131 mg/L、30 mg/L、0.63 mg/L、2.9 mg/L、5250个/L。

由上可知，验收监测期间，废水污染物排放日均值分别为PH为7.78—7.82，悬浮物为22.5mg/L，化学需氧量为132mg/L，五日生化需氧量为30.5mg/L，动植物油为0.66mg/L，氨氮为2.9mg/L，大肠菌群数为5250个/L。分别小于其标准限值。
综上，验收监测期间，厂区排放的污水中的污染物悬浮物、PH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、大肠菌群数排放浓度满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求。

9. 验收监测结论

9.1. 环境保护设施调试效果

1、 废气排放污染物监测结论

本项目废气主要是肉制品存蒸制工序中产生的油、臭气浓度以及天然气锅炉燃烧废气。

项目油烟废气满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中型饮食业单位的最高允许排放浓度限值要求；燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中“重点控制区”标准的要求（烟尘≤10mg/m³，SO2≤50mg/m³、NOx≤100mg/m³）。
验收监测期间油烟、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度最大值分别为1.1mg/m³、18、5mg/m³、38mg/m³、6.5mg/m³，油烟、臭气浓度排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中型饮食业单位的最高允许排放浓度限值要求；二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中“重点控制区”标准的要求（烟尘≤10mg/m³，SO2≤50mg/m³、NOx≤100mg/m³）。
2、厂界噪声监测结论

项目建设过程中，采用高效低噪设备，采用合理布局方式，通过隔离带和距离衰减，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
验收监测期间，本项目厂界各监测点位昼间噪声最大值为57.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。
3、固体废弃物
本项目无新增人员，故无新增生活垃圾产生；本项目废包装材料年产生量约0.05t,收集后外售，协议见附件4，油渣和污泥年产生量为0.02t，由环卫部门定期清运。
4、 废水

本项目无新增人员，因此无新增生活废水产生及排放，生产过程产生的废水主要是软水制备浓水及清洗废水，软水制备浓水用于厂区洒水降尘不外排；清洗废水进入隔油池+沉淀池进行处理，经处理后排入市政管网，经市政污水管网系统收集后进入昌邑海洋水业有限公司污水处理厂进一步处理，达标后排入夹沟河。

验收监测期间，厂区排放的污水中的污染物悬浮物、PH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、大肠菌群数排放浓度满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求。
9.2. 环境管理检查结论
该工程进行了环境影响评价，遵守了环境影响评价制度，环境影响报告表、批复和环保初步设计等资料齐全。

运行管理制度和环境管理制度基本满足日常工作需要。

11、建 议

1、加强职工环保教育，提高环保意识，完善环保规章制度，将环境管理纳入到生产过程中，最大限度地减少资源浪费和环境污染。

2、加强废气处理装置等环境保护设施的运行管理及维护，做到责任到人，确保各项污染物长期稳定达标排放。

3、进一步加强生产物料的运输及装卸管理，采取措施减少物料堆放、贮存、转运、发货时产生的扬尘。

4、加强厂区绿化，增大绿化面积及植物种植种类。

12、验收总结论

根据本次现场调查、监测分析结果可知，该项目执行了环境保护“三同时”制度，有关环保措施得到落实，外排污染物达到国家有关标准及有关要求，建议通过环保验收。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位(盖章): 潍坊市百聚源食品有限公司                                     填表人(签字):                          项目经办人(签字):
	建设
项目
	项目名称
	潍坊市百聚源食品有限公司年产150吨速冻熟制品项目
	建设地点
	昌邑市双台工业园

	
	建设单位
	潍坊市百聚源食品有限公司
	邮编
	261200
	联系电话
	18365650777

	
	行业类别
	C1353肉制品及副产品加工G5990其他仓储业
	建设性质
	新建eq \o\ac(□,√)    改扩建□   技术改造□
	建设项目开工日期
	2019年4月
	投入试运行日期
	2019年7月

	
	设计生产能力
	年产150吨速冻熟制品
	实际生产能力
	年产150吨速冻熟制品

	
	投资总概算(万元)
	70
	环保投资总概算(万元)
	7
	所占比例%
	10
	环保设施设计单位
	

	
	实际总投资(万元)
	70
	实际环保投资(万元)
	7
	所占比例%
	10
	环保设施施工单位
	

	
	环评审批部门
	原昌邑市环境保护局
	批准文号
	
	批准时间
	2019.3.26
	环评单位
	湖北黄环环保科技有限公司

	
	初步设计审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	
	环保设施监测单位
	山东捷润检测有限公司

	
	环保验收审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	
	
	

	
	废水治理(万元)
	-
	废气治理(万元)
	6
	噪声治理(万元)
	1
	固废治理(万元)
	-
	绿化及生态(万元)
	-
	其它(万元)
	-

	
	新增废水处理设施能力
	——
	新增废气处理设施能力
	——
	年平均工作时
	——

	污染物排放达标与总量控制
(工业建设项目详填)
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	废水量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	COD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	废气量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NOx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。  2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年；3、（3）为污水厂允许排放浓度。4、全厂实际排放总量(9)为通过城市污水厂排入外环境量。
附件1 环评批复
[image: image11.png]EFXWAY (2019) 49 F
HHREL:

BH%K, A (R FERERSHRA TS 150 LA AMH & TE 7
FHERER) UTHE “HERTD RUUTFHERL:

— FAEATFEEFAE T LE. FEHARR 100 77T, £PHRRE
KTAR, RERTR 336 Tk, WEAE. RRIBFFRE2 & ().
HES, FERAMBIR 150 6, EXEHRERR G TR ERETLL
RPMHEE, RGHRARRPER, FERRERTL.

=, BREME REERE KPR BN A UTER:

I PREFSREERRS A TRFMET. AstlEl, Aa>
B ER,

2. B AR AR % E LR T HETS
L5 ke MK, SRR B (kAR
(DB37/597-2006) Btk kb R AL Hy R 0¥ HAOKEREER; RMAK
BERAGRMELE, =40REESE 15n HHMHK, SRR
RIAF] (A ST R HEHATE) (DB3T/2374-2018) % 2 o “Eihl
" By B R

3. FERAMERART REARL, TRIH; RARALET KR
WRATRABRTAE, REEEARTREAR)NEEHAALARA 2
FARE #— SRR, BARKAREE (H % T TURGRYHERAT
A )(GB13457-92) & 3 47 A0 (35 ACH A\ T AGE A RAF ) (CI343-2010)
B &SR,

4. BAKRERE, HEERERIAR. BFEHHE, RE TR
FHE (T oy FRFREHAAED (GBI2348-2008) # 2 KArk.

5. FHEAEMMKRENE.

6. HEFHLATE, HLLTAARREEHE, HLLEFGR
FARAE.

7. RERRE AN ERETAREME, HERRAERT
BIRERPEK.

-





附件2应急备案
[image: image12.png]PSVE NETvE s e d v ES-E g

—ROR AR

| RO | R AR DR | o15romasesszanatst
EICIN FHRE BRAE 18365650777
BRA FEH R 18365650777
% 7 AT 7
bt BEHRATLE
Lol N36° 48' 44.90" , E119° 19" 40.88"
i s A A T RS SR
)

AT 2019 4 05 A 01 HEFRA T RAFHBMHLATR, FREMIE,
HRLAFE, RREER.
AR, A HALE IR 2 T HR ORI S B SR B A2 A R R A ST

%, K, ARMEEEL.

HREEA

XIS

i

2019.06. 25




[image: image13.png]LICRIFH I R FUR R

QIR PR B B«
RRIFHY N AR (ERRATCH, FMNAHRIA)
PR GiB CRBIRA. TANER. ARG AR

BES S B\ PESRLBD
XftHR 3B PR s
A IRHER P AR
SIS TR Vol L

AL RRIR IR B TR A M E T 201946 25 H iz,
XA, FUER.

ERER

HFRIG 370786-2019-072-L

fI:SE 1A Y T TR R

ZTHT

PEYe il ZHN Lk

P ARG EWHIER R GTEXRRE . R K. SAERRRIRAS (—RL.
M. KH) RS (T RAEFEAR. I, TR R AT R R
AFRHER A HA015 AR, SR BB MR 26 DR, RGN
130429-2015-026-H; WAL K IR, WIHTH9: 130429-2015-026-HT.




附件3：验收监测期间生产负荷
[image: image14.jpg]B At 0 300 v A 7 A R

I E HEDT T R AT A IR A B4 1500 2§ 351 El
3% W5 B (8] 2019. 5. 26 2019. 5. 27
P GRED AR | SEbrffy | Witfads | SR | bR | RIS | SRR
(W /d) (fi/d) - (g /d) (Wfi/d) &S
R BISHEHER
] 0.19 0.2 95 0.18 0.2 90
BUR R 0.18 0.2 90 0.17 0.2 85
BUR R 2l 0. 08 0.1 80 0.09 0.1 90

A Ll B

5 > \

13) G 2] (AT )
ﬁzow AT/
w/
N2




 
附件四，固废协议

[image: image15.png]ES FE I
S CRIND: My iinyi
WRIEH CFLI:

DR TR AR A RIT
IR, (RRRARCERNE. S RESRLE . (LU RMAE B T E
IR Z 0 RGBT A T SRR T S A AR
AR ST ENER, T AN HE, SRR I FAERI X G BT
KEHMN, EREFRMT:

. BEAE A AR
1. 7 A A B 7 A AL, BB 27T B R,

ZA A B e B A, BRI RAE AT S A L,

FPAIE TR E AT (R, B, B (BN AT LA

e
2, TR FEAA AU BEII K R AT 5 S BAT IR AR UATE 2,

RPREFMABTAFEE: 2075 TE W5 R R A5 BT R E e
BB A B M BTN AP
3. ZHHRARERT RN -MAMZY, TAT AR, b
T, LR RIS, DRI R
ZIREATRAGE, AT 5 AR, 2
ORI B EEETAEN, B, AR
 ZH BB TTTTK, Wity R K

EN

ZPBOE R BRI Ml
S5 5 TR BT A -
AR A e AT e



 [image: image16.png]R
‘
'I . mewamis

R | unnn
I 06 2000 /%
DI - 0

=, #NER
BRGITLE, WL LI AN 2000 i, LMIRAING
SOOI, BN, I 2000 7. 102000 TEH I, AP
.
SEBARELIAN, WG LRI A, LITIMHYS
BPH BHHGERSE, A B0,
= Wt
I 2B AR AL BT A AR, LK
IR IR, VB SATEL G A0
st BRI ST LB AV DA I ZAS OO, 2 A0
B ILAT.
2, BREERATILRA, WHATRRWAL, Tl D) IS,
FATETAFC AR, I GG G
3 PRI, 5170
4 KAA-REG, VLIBIIMGL TN, VI, L





潍坊市百聚源食品有限公司年产150吨速冻熟制品项目

竣工环境保护验收意见

2019年8月3日，潍坊市百聚源食品有限公司组织会议，对本公司“年产150吨速冻熟制品项目”进行了竣工环境保护现场验收。参加会议的有验收监测单位-山东捷润检测有限公司和验收监测报告编制单位—潍坊恒信环境工程有限公司的代表和2名特邀专家。会上成立了验收组（名单附后）。验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍和验收监测报告编制单位关于验收报告主要内容的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设及运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况
潍坊市百聚源食品有限公司“年产150吨速冻熟制品项目”位于昌邑市双台工业园。厂区东侧为大东方公司、西侧为闲置厂房、北侧为空地、南侧为道路。

项目为租赁厂房，建筑面积376㎡，包括1座生产车间建筑面积336㎡，1座锅炉房建筑面积40㎡；购置蒸柜1台，1吨燃气锅炉1台；依托现有“速冻肉制品项目”冷库；具备年产150吨速冻熟制品的生产能力。

2019年3月，湖北黄环环保科技有限公司编制完成《潍坊市百聚源食品有限公司年产150吨速冻熟制品项目环境影响报告表》；2019年3月26日，原昌邑市环境保护局对该项目予以批复（昌环审表字[2019]49号）。

项目实际总投资70万元，其中环保投资7万元、占总投资的10%；劳动定员6人（利用现有人员），每天工作8小时，年工作300天。
二、工程变动情况

项目实际建设内容与环评报告表及批复要求基本一致，未发生变动。
三、环境保护设施及措施落实情况

1、废气

本项目排放废气主要为肉制品蒸制工序中产生的油烟、恶臭以及天然气锅炉燃烧产生的废气。
油烟废气经油烟净化装置处理后，经高于车间顶部2米高的排气筒P1排放；天然气锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气经8m高排气筒P2排放。
2、 废水

本项目废水主要是原料清洗废水、器具清洗废水、地面清洗废水、软水制备浓水。

软水制备浓水，用于冲洗车间地面；原料清洗废水、器具清洗废水以及地面清洗废水经隔油池隔油后，进入沉淀池进行沉淀处理后，通过市政污水管网进入昌邑海洋水业有限公司污水处理厂进一步处理。

3、噪声

本项目噪声源主要为清洗机、蒸柜、锅炉风机等生产设备运转产生噪声。
采取了选用低噪声设备、基础减振、隔声、合理布置等噪声防治措施。
4、固体废物

本项目固废废物主要有废包装材料、隔油池油渣、沉淀池产生的污泥。

包装废料外售综合利用；油渣和污泥由环卫部门定期清运处理。
5、其他
（1）企业设有环保管理机构，环保规章制度较完善。

（2）落实了环境风险防范措施，编制了《突发环境事件应急预案》，已经在潍坊市生态环境局昌邑分局备案，备案号为370786-2019-072-L。

（3）对车间地面、污水收集排放管网、化粪池、固废暂存点、事故应急池等场所采取了防渗措施。
四、环境保护设施运行效果

根据潍坊恒信环境工程有限公司编写的《潍坊市百聚源食品有限公司年产150吨速冻熟制品项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测期间两日水产品罐头生产负荷分别为95%、90%，生产工况及环保设施运行稳定，符合建设项目竣工环保验收条件。验收监测结果表明：

1、废气
锅炉废气排气筒出口二氧化硫、氮氧化物、颗粒物监测浓度最大值分别为5mg/m³、38mg/m³、6.5mg/m³，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37 2374-2018）表2中重点控制区浓度限值要求；肉制品蒸制工序中产生的废气中油烟、臭气浓度监测浓度最大值分别为1.1mg/m³、18（无量纲），均满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表1中“中型”饮食业单位的最高允许排放浓度限值要求。

2、废水

污水总排口废水中pH值监测范围在7.78-7.82之间，其他各监测因子日均浓度最大值
分别为：悬浮物为22.5mg/L，化学需氧量为132mg/L，五日生化需氧量为30.5mg/L，动植物油为0.66mg/L，氨氮为2.9mg/L，大肠菌群数为5250个/L，均满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中肉制品加工中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求。
3、噪声
本项目只在昼间生产，各厂界噪声昼间监测结果最大值为57.2dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。

4、固体废物
落实了各类固体废物处置措施，固体废物得到安全处置。
五、验收结论
潍坊市百聚源食品有限公司年产150吨速冻熟制品项目环保手续齐全，落实了环评批复中各项要求，主要污染物达标排放，总体符合竣工环境保护验收条件。项目竣工环境保护验收合格。
六、后续要求

1、加强隔油池油渣、沉淀池污泥管理，定期清运，减少恶臭气体排放。

2、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，进行环境信息公开。

七、验收人员信息

验收人员信息见附表 潍坊市百聚源食品有限公司年产150吨速冻熟制品项目竣工环保验收组成员名单。

                                       潍坊市百聚源食品有限公司

2019年7月22日

[image: image17.png]= & swn| xz

pty| RS RA S laga :} £ Z’r

O3 | SRRt | M R R R RS ’E&s;@z J’
k| e | mmama e ’ AT M |
EUE IR et T ) &L V’/i
i XA
| |

B |Wemm| BHTEFLIEGRES | TEA

o ; \ Tl \
L T WRERRNERLE | TER wf‘k‘*%





本项目





2000





软水2000





锅炉用水1800





循环使用





新鲜水2010





冲洗车间地面





1.5





软水制备浓水200





清洗废水





200





昌邑海洋水业有限公司污水处理厂








8.5





8.5





隔油池、沉淀池





10





原料





蒸制





速冻





包装





油烟





P1





P2








